LABORATIONSRAPPORT

UPPGIFT

Att bestämma den elektromotoriska spänningen (ems) och den inre resistansen hos ett 4,5 V torrbatteri med en grafisk metod.

MATERIAL

Skjutresistor (320 Ω)

Resistor (20 Ω)

Voltmeter

Amperemeter

Batteri (4,5 V)

Sladdar

Strömbrytare

UTFÖRANDE

Vi kopplade upp kretsen enligt laborationsinstruktionen. Därefter mätte vi upp 7 samhörande värden på U (polspänningen) och I (strömmen i kretsen). Vi använde strömbrytaren för att bryta strömmen mellan varje mätning. Vi ökade resistansen i kretsen efter varje mätning med hjälp av skjutmotståndet. När mätningarna var klara avslutade vi försöket och förde in värdena i tabell i Excel och ritade upp U som funktion av I i ett koordinatsystem

RESULTAT

| Nedan visas resultatet av våra mätningar införda i ett diagram som visar spänningen som funktion av strömmen. I diagrammet ser man tydligt att samtidigt som spänningen i kretsen minskar ökar strömmen. I(A) | U(V) |
| --- | --- |
| 0,0133 | 4,67 |
| 0,01524 | 4,67 |
| 0,01797 | 4,67 |
| 0,02436 | 4,67 |
| 0,0308 | 4,63 |
| 0,0475 | 4,6 |
| 0,174 | 4,4 |

I diagrammet visas också funktionen hur U beror av I. Detta skrivs U = ε – Ri ּI, eller U =  -Ri ּI + ε,  alltså U = -1,7094 ּ I + 4,6946. Identifiering med räta linjens ekvation y = kx + m ger att

ε = ems

I = Strömstyrkan

Ri = Batteriets inre resistans

U = Polspänningen

ε = m

x = I

k = Ri

y = U

Uppgiften var att bestämma Ri (inre resistans) i batteriet och ε (elektromotorisk spänning) i kretsen. Enligt grafen i koordinatsystemet är ε = 4,7 och

Ri = 1,7 Ω.

SLUTSATS

Strömmen i kretsen ökar samtidigt som polspänningen minskar. Ju mer motstånd vi kopplade på desto mindre blev polspänningen.

I batteriet har positiva och negativa laddningar separerats från varandra och laddningarna vid polerna gör att elektrisk ström kan utvinnas i kretsen. I och med att laddningar i batteriet är skiljda från varandra skapas också en spänning över batteriet. Denna spänning är ems, och finns över batteriet även när det inte används. Då batteriet är inkopplat och används mäter man polspänningen. Batteriets inre resistans Ri  beror på motstånd från elektrolyten.

I den här laborationen finns många felkällor som kan ha påverkat vårt resultat. Vi kan ha avläst fel i mätvärdena eller avrundat fel. Det var svårt att avläsa exakt eftersom värdena växlade under tiden vi mätte. Det är också inte helt säkert att apparaterna visar 100% rätt på grund av tillexempel en dålig sladd eller att batteriet var dåligt. Detta visar sig i vårt resultat eftersom R2 inte är 1.